Методические рекомендации «СМАРТ-тюб™ HIV&HCV»  – новая вспомогательная технология для выявления антител к ВИЧ и ВГС в стадии «серологического окна» подготовлены в ГУ НИИ вирусологии                      им. Д.И. Ивановского РАМН, ФГУЗ Головной центр гигиены и эпидемиологии  ФМБА России и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Департамента здравоохранения города Москвы.

Разработчики методических рекомендаций –

М.М. Гараев, С.А. Богдан, А.И. Мазус, А.Я. Ольшанский

Аннотация

В методических рекомендациях представлены данные об использовании при лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С на стадии   «серологического окна» технологии «СМАРТ-тюб™ HIV&HCV».

Указанная технология не заменяет существующие диагностические методы, а дополняет их, обеспечивая возможность более раннего выявления ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С с применением «золотого»  стандарта диагностики, ИФА/иммуноблот, решая их главную проблему  - сокращение «серологического окна».

Методические рекомендации предназначены для  специалистов центров профилактики и борьбы со СПИДом, гепатологических центров и отделений, специалистов профильных научно-исследовательских и лечебных  учреждений.

СМАРТ-тюб™ HIV&HCV – НОВАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К  ВИЧ и ВГС В СТАДИИ «СЕРОЛОГИЧЕСКОГО ОКНА»

1. Введение

Эпидемическая ситуация  по ВИЧ-инфекции и вирусному гепатиту С в России продолжает оставаться напряженной. Быстрый рост числа людей, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) делает эту инфекцию одной из наиболее серьезных проблем, стоящих перед системой здравоохранения страны и представляющих реальную опасность для населения. Не менее остро стоит проблема вирусного гепатита С, распространение которого в последние годы приобретает характер эпидемии.

Широко используемые лабораторные методы определения ВИЧ и ВГС инфекций, основаны на выявление антител к возбудителям с помощью ИФА. Эти тест-системы обеспечивают определение антител только после сероконверсии, которая наступает при  ВИЧ инфекции на 4-6 неделю после инфицирования. Статистический анализ показывает, что через три месяца после инфицирования антитела обнаруживаются у 99,5% пациентов, а у 0,5% -сероконверсия наблюдается через 6 и более месяцев после инфицирования.

В отношении  ВГС этот срок еще больше. У большинства инфицированных антитела можно обнаружить современными методами ИФА только через 3-6 месяцев.

Невозможность выявить инфекцию на ранних стадиях приводит к неверным диагнозам, искаженным эпидемиологическим данным и создает шанс для появления инфицированной крови и ее продуктов в банках крови.

В связи с этим создание и расширение арсенала методов, обеспечивающих раннюю диагностику этих инфекций, а также создание диагностических систем, направленных на сокращение «серологического окна», является крайне актуальной задачей для практического здравоохранения.

В этом направлении возможны несколько подходов. Один из них основан на создании диагностических препаратов способных одновременно детектировать вирусные антигены и противовирусные антитела. Второй – разработка приемов повышения чувствительности тест-систем для детекции антител. Особое место занимают диагностические препараты, способные выявлять вирусные нуклеиновые кислоты после их амплификации с использованием различных вариантов ПЦР.

В первом направлении имеется значительный прогресс - был создан целый ряд диагностических препаратов, так называемых «тест-систем четвертого поколения». Использование таких тест-систем позволяет тестировать заболевание на 12-14 день  после инфицирования.

Генамплификационный анализ (NAT) также сокращает период «невыявляемости» ВИЧ-инфекции и гепатита С до 10-12 дней.

В тоже время, первичный гуморальный ответ иммунной системы на проникновение ВИЧ и ВГС в организм формируется уже к 4 дню от начала виремии. В течение этого периода происходит формирование плазматических клеток, способных вырабатывать антитела к ВИЧ и антитела к ВГС. Однако нарастание уровня синтеза противовирусных антител идет на фоне высоких концентраций вирусного антигена. Антитела образуют иммунные комплексы с вирусным антигеном, вследствие их детекция оказывается затрудненной. Помимо этого эффективный синтез противовирусных антител in vivo оказывается под супрессивным действием системы цитокинов, которые активируют в первую очередь клеточный противовирусный иммунитет. В связи с этим, если вывести вирус специфические плазматические В-лимфоциты из-под воздействия этих факторов, то уровень синтезированных антител может оказаться достаточным для их детекции с помощью стандартных ИФА тест-систем для определения антител к ВИЧ и ВГС.

Набор СМАРТ-тюб™ HIV&HCV позволяет проводить стимуляцию выработки антител сенсибилизированными В-клетками в условиях in vitro с дальнейшим выявлением синтезированных антител методами стандарного ИФА.

Настоящие методические рекомендации посвящены описанию работы набора СМАРТ-тюб™ HIV&HCV и результатов его лабораторных испытаний.

II. Современные методы  диагностики и мониторинга ВИЧ - инфекции и вирусного гепатита С.

1. Скрининговые тесты для определения Ат к ВИЧ-1,2, антигена (р24) ВИЧ-1, Ат к ВГС, основанные на использовании ИФА.

2. Подтверждающие тесты (метод иммуноблотинга)

- определение антител к отдельно сорбированным рекомбинантным Аг ВГС (сердцевины (core), NS3, NS4, NS5); нативным или рекомбинантным Аг ВИЧ-1 (gp160, gp120, gp41, p66, p55, p51, p40, p34, p24, p17).

3. Методы теститрования вирусного генома с помощью различных вариантов ПЦР (количественное и качественное определение РНК ВГС, его генотипирования, количественное и качественное определение              РНК ВИЧ-1).

Описание методик.

1. Скрининговые тесты, основанные на принципах ИФА

1.1. Определение антител к ВИЧ - 1,2 и ВГС.

Диагностические тесты на выявление антител в крови методом иммуноферментного анализа (ИФА, ELISA) широко используются, как «золотой стандарт» для диагностики ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С по всему миру и являются признанным методом для скрининга и диагностики ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С. Эти тесты хорошо изучены, контролируемы и автоматизированы, откалиброваны и просты в использовании как в крупных, так и в небольших лабораториях.

Ограничения

Обычный иммунный ответ, не подавленный иммуносупрессией, обеспечивает определяемый в крови уровень антител в пределах 5-7 дней после начала виремии. Однако, в условиях постоянно повышающихся концентраций антигена в результате репродукции вируса происходит активное снижение концентрации антител, за счет их включения в состав иммунных комплексов. Второй фактор приводящий к снижению концентрации антител - подавление гуморального звена иммунного ответа в результате синтеза набора цитокинов, стимулирующих клеточное звено иммунитета. Как следствие этого в течение инфекционного процесса наблюдается длительное «серологическое окно» от момента заражения до сероконверсии. При ВИЧ-инфекции проходит от 1 до 6 месяцев, а при вирусном гепатите С от 3 до 12 месяцев с момента заражения до момента появления в крови определяемого уровня антител.

На протяжении этого периода (то есть на ранних стадиях инфекции) у инфицированных людей даже самые чувствительные  тест-системы на выявление антител будут давать отрицательный результат, и ВИЧ-инфекция будет пропущена.

1.2. Одновременное выявление антител к ВИЧ-1,2 и антигена ВИЧ- 1(р24)

В настоящее время  в нашей стране широко используются тест-системы четвертого поколения для диагностики ВИЧ-инфекции, которые позволяют одновременно выявлять антитела к ВИЧ-1,2 и антиген (р24) ВИЧ-1. Применение этих тест-систем позволило повысить чувствительность в сероконверсионных образцах и сократить период «серологического окна» до 12-14 дней, поэтому эти тест-системы стали широко применяться для скрининга населения нашей страны, тем не менее, проблема ранней диагностики ВИЧ-инфекции остается актуальной.

2. Подтверждающие методы

Для подтверждения наличия ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С используются диагностические тесты, основанные на одной из модификаций твердофазного ИФА – иммуноблоте. Антигены ВИЧ или антигены ВГС после их разделения по молекулярной массе переносятся на специальные стрипы.

После получения положительных результатов в скрининговых тестах на ВИЧ или ВГС их необходимо подтвердить в иммуноблоте в соответствии с существующим стандартом лабораторной диагностики ВИЧ и ВГС - инфекций. Таким образом, подтверждающие тесты также позволяют нам определять антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС, и имеют те же ограничения для использования в ранней диагностик ВИЧ и ВГС – инфекций, что и скрининговые тесты.

3. Генамплификационный анализ

Молекулярные технологии для обнаружения генетических последовательностей очень чувствительны и могут определить низкие уровни вируса в образце (обычно в крови). Они также могут быть откалиброваны для количественного анализа  вируса. Они используются как прогностический и мониторинговый инструмент, особенно для контроля результатов лечения и отслеживания резистентных к лечению штаммов вирусов.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) широко используется, как основа генамплификационного анализа. ПЦР - это эффективный инструмент мониторинга инфекции у уже выявленных носителей ВИЧ , а также мониторинга эффективности антиретровирусной терапии. ПЦР также используется для определения подтипа вируса при эпидемиологических исследованиях.

В настоящее время метод ПЦР широко используется для повышения инфекционной безопасности трансфузионной терапии и признан как на федеральном, так и на региональном  уровнях.

Научное обоснование

Для получения положительного результата методами NAT необходимо наличие в крови вируса в количествах, достаточных для обнаружения в момент исследования. Исследовательские ПЦР могут достигать чувствительности 1-5 копий/мл; коммерческие тест-системы имеют более высокий порог чувствительности - 20-200 копий/мл. Отрицательный результат свидетельствует о том, что в крови концентрация вируса ниже детектируемой, и на основании этого результаты теста будут отрицательны, хотя в  других органах (например, ВГС в печени или ВИЧ в лимфатических узлах) могут протекать процессы активной репликации вирусов. Пропорция «пропущенных» ВИЧ-носителей зависит от продолжительности «серонегативного окна» и особенностей исследуемой популяции.

Ограничения

Основные ограничения методов NAT связаны с тем, что для анализа используется только одна ткань пациента – кровь. В периоды, когда концентрация вируса в крови ниже пороговой, результаты теста будут отрицательны, несмотря на наличие активной инфекции в других органах. Другое ограничение использования методов NAT – это высокая генетическая изменчивость вирусных объектов, в частности ВИЧ-1 и ВГС. Мутации, появляющиеся в специфических местах посадки праймеров будут приводить к снижению чувствительности тест системы. Таким образом, ВИЧ-, и ВГС-инфекции в этих случаях могут быть пропущены.

Таким образом, существующие современные методы диагностики ВИЧ- и ВГС- инфекций не решают проблему раннего выявления этих патологий.

III. Технология  СМАРТ-тюб™ HIV&HCV

Исследования последних 14 лет привели к созданию технологии СМАРТ-тюб™ HIV&HCV, целью которой является сокращение длительности серонегативного окна для эффективного выявления ВИЧ- и ВГС- инфицированных лиц на ранних стадиях инфекции.

СМАРТ-тюб™ HIV&HCV - это устройство для предварительной инкубации крови in vitro с целью стимуляции выработки антител к ВИЧ и/или ВГС с последующим проведением стандартного диагностического теста ИФА на выявление антител.

СМАРТ-тюб™ HIV&HCV не заменяет существующие диагностические методы, а дополняет их, обеспечивая возможность более раннего выявления ВИЧ- и ВГС-инфекций с применением «золотого стандарта» диагностики (ИФА -  иммуноблота) и решая таким образом их главную проблему – сокращение «серологического окна».

Проблема «серологического окна»

«Серологическое окно», или период с момента заражения до момента, когда чувствительность тест-систем позволяет регистрировать антитела к ВИЧ или ВГС (сероконверсии), представляет собой одну из проблем диагностики ВИЧ и ВГС.

Как уже говорилось выше, при ВИЧ-инфекции «серологическое окно» может длиться до 6 месяцев и более и представляет собой период, когда инфицированные, но «серонегативные» люди инфекционны, и их кровь передает инфекцию возможным реципиентам. Такие инфицированные лица, с «отрицательным» результатом, полученным в существующих тестах, являются источником дальнейшего распространения инфекции. Несмотря на то, что пациентам с подозрением на ВИЧ- или ВГС-инфекцию рекомендуется проходить повторное обследование, практически существует лишь единичная возможность определить носителей ВИЧ и ВГС. Если они неверно диагностируются, как «отрицательные», их шанс на получение необходимой информации о постановке на учет, терапии и предотвращении распространения ВИЧ – инфекции упущен. Например:

- Для беременной ВИЧ-инфицированной женщины ложноотрицательный результат теста будет означать, что ни ей, ни ребенку не будет проводиться  лечение  для предотвращения возможной перинатальной передачи инфекции.

- Кровь доноров, переданная во время «серонегативного окна», заразит реципиентов, получивших эту инфицированную кровь.

IV/ Описание и работа СМАРТ-тюб™ HIV&HCV

- Назначение

СМАРТ-тюб™ HIV&HCV предназначен для предварительной подготовки образцов крови перед исследованием на наличие антител к ВИЧ или ВГС существующими зарегистрированными методами исследования. СМАРТ-тюб™ HIV&HCV, сам по себе, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ диагностическим тестом. Это лишь  пробирка с запатентованным составом, в которой небольшая проба крови инкубируется для активации выработки in vitro антител к ВИЧ или вирусу гепатита С перед стандартным  исследованием на наличие специфических антител к ВИЧ и ВГС.

2. Как СМАРТ-тюб™ HIV&HCV  используется

СМАРТ-тюб™ HIV&HCV очень прост в использовании и не требует дорогого и комплексного оборудования или обучения персонала. Это всего лишь инкубационная подготовка крови перед проведением обычных тестов на выявление антител к ВИЧ и ВГС.

СМАРТ-тюб™ HIV&HCV используется следующим образом:

- Забор крови должен быть произведен в пробирки с гепарином и перенесен в лабораторию в течение 20 часов при комнатной температуре (15°-20°С)

- Один миллилитр крови либо напрямую берется в пробирку СМАРТ-тюб™ HIV&HCV (там есть вакуум для забора нужного количества крови), либо переносится в нее стерильной пипеткой в диагностической лаборатории.

- Верх пробирки СМАРТ-тюб™ HIV&HCV частично откручивается, она помещается в 5%-ный СО2 инкубатор и выдерживается 3-5 дней при температуре 37°С

- СМАРТ-тюб™ HIV&HCV вынимают из инкубатора, и образец надосадочной жидкости тестируют на наличие ВИЧ- или ВГС- антител существующими стандартными методами.

Преимущество инновационной технологии СМАРТ-тюб™ HIV&HCV - простота ее использования. Забор крови можно проводить в полевых условиях. Единственным условием является использование в качестве антикоагулянта гепарина. Инкубацию крови в пробирках СМАРТ-тюб™ HIV&HCV можно начать на следующий день после забора крови, когда образцы поступят в лабораторию. Поскольку это устройство для предварительной подготовки крови, после инкубации крови в СМАРТ-тюб™ HIV&HCV она может быть тестирована на наличие ВИЧ- или ВГС-антител существующими методами. Поэтому лабораториям не нужно реорганизовывать сложившийся процесс диагностики инфекции, нужно лишь изменить процедуру подготовки крови к тестам. Все это делает СМАРТ-тюб™ HIV&HCV очень простым в использовании и недорогим методом выявления ВИЧ- и ВГС-инфицированных лиц.

3. Механизм действия СМАРТ-тюб™ HIV&HCV.

Иммунные клетки, ответственные за узнавание вируса и его белковых фрагментов, становятся «примированными» в момент самой первой встречи с вирусом. «Примированные» лимфоциты, специфичные для данного вируса, появятся в крови уже через несколько дней после инфицирования и будут присутствовать там на протяжении всей инфекции. СМАРТ-тюб™ HIV&HCV стимулирует выработку антиВИЧ (и/или антиВГС) антител этими специфическими лимфоцитами, даже в условиях супрессии их активности в организме. Технология СМАРТ-тюб™ HIV&HCV способствует супер-стимуляции лимфоцитов, вызывая активную выработку антител in vitro. Результатом этой стимуляции является высокий уровень антител в инкубируемом образце, который может быть определен стандартными методами. За счет этого инкубация образцов крови в СМАРТ-тюб™ HIV&HCV позволяет получать положительного результата теста на наличие антител уже вскоре после инфицирования. Это позволяет обнаружить ВИЧ- и ВГС-инфекцию через обнаружение соответствующих антител даже у инфицированных, но серонегативных пациентов.

4. Эффективность СМАРТ-тюб™ HIV&HCV

В любой момент, даже вскоре после инфицирования, тест на выявление антител, проведенный после инкубации крови в СМАРТ-тюб™ HIV&HCV, будет положителен. Положительный результат показывает наличие инфекции независимо от того в каком органе организма идет инфекционный процесс (например, ВГС в печени или ВИЧ в лимфатических узлах).

Подготовка (инкубация) крови в СМАРТ-тюб™ HIV&HCV с последующим проведением стандартного теста на выявление антител (ИФА) с использованием имеющихся и получивших распространение диагностикумов можно обнаружить инфекцию уже через неделю после заражения/инфицирования.

СМАРТ-тюб™ HIV&HCV эффективен со всеми штаммами ВИЧ и ВГС. Тест на выявление антител также независим от локализации вируса и может быть положителен на всем протяжении инфекции.

Эффективность СМАРТ-тюб™ HIV&HCV была подтверждена многочисленными клиническими исследованиями, в которых в совокупности принимали участие более 10000 пациентов.

# Ограничения метода:

СМАРТьюб™  требует свежесобранных образцов крови в пробирку с гепарином.

- Упаковка

Упаковка - 50 пробирок СМАРТ-тюб™ HIV&HCV в упаковке; 900 пробирок СМАРТ-тюб™ HIV&HCV в блоке.

- Хранение

Хранение СМАРТ-тюб™ HIV&HCV должно производиться в холодильнике при температуре 2-8°C. Срок годности указан на каждой упаковке – 6 месяцев с момента производства.

- Транспортировка

Транспортировка СМАРТ-тюб™ HIV&HCV должно осуществляться в холодильнике при температуре 2-8°C.

- Утилизация

СМАРТ-тюб™ HIV&HCV стерилен, не токсичен, не коррозивный и безопасен для окружающей среды. Поэтому, нет необходимости утилизировать его каким-либо специальным способом.

Когда внутри СМАРТ-тюб™ HIV&HCV находится образец крови, он должен быть утилизирован тем же способом, что и любой кровь содержащий контейнер, в соответствии с правилами безопасности лаборатории.

- Сферы применения  СМАРТ-тюб™ HIV&HCV

СМАРТ-тюб™ HIV&HCV предназначен для использования везде, где производится тестирование на наличие антител к ВИЧ и ВГС (а также там, где осуществляются направления на данные тесты).

Это включает: диагностические лаборатории, лечебные учреждения, места заключений, тестирование призывников (армия, милиция), граждан иностранных государств, прибывающих в Россию работать, страхование жизни и здоровья. В частности, использование СМАРТ-тюб™ HIV&HCV, как устройства для предварительной подготовки крови, может быть введено для:

- Тестирования беременных женщин. Некоторые из них могут находиться в стадии негативного окна по ВИЧ-инфекции или гепатиту С. Следовательно результаты тестирования будут ложноотрицательными, и им не будет вовремя проведена анти-ретровирусная терапия для предотвращения перинатальной  передачи ВИЧ,  снижающая вероятность передачи инфекции от матери ребенку с 25-30% до 2-8%.

- Диагностика носителей ВИЧ  в дозорных исследованиях групп высокого риска заражения для своевременной профилактики и лечения. 50% - 70% случаев новых                  ВИЧ-инфекций, переданных половым путем, вызваны лицами, не знающими о своей инфицированности ВИЧ, что делает этот пункт чрезвычайно важным в борьбе по предотвращению эпидемии ВИЧ.

- Тестирование на ВИЧ призывников в армию, милицию.

- Тестирование на ВИЧ  и ВГС пациентов на диализ для
предотвращения/снижения передачи этих вирусов посредством процесса диализа.

- Применение в местах, где недоступны методы  (NAT).

Рисунок 1 – «Серологическое окно», когда наличие ВИЧ-инфекции не определяется существующими методами выявления антител и антигена, а также генамплификационным анализом (NAТ)

# Text boxes

12 дней

7 дней

тм

Сероконверсия

р24

SMARTube

22-150 дней

Серонегативный

период

ВИЧ

инфекция

~ 1 неделя